# Armoire réfrigérée de laboratoire/à médicaments/pharmaceutique

à 5 ºC

Par défaut :

Disjoncteur avec clé

Serrure de sécurité sur la porte pour accès contrôlé

Écran digital (LCD)

Alarme sonore et visuelle

Thermostat de sécurité à +2 °C

Alarme à distance

Système d'alarme avec autonomie de 48 heures en cas de panne de courant

Historique d'alarmes qui enregistre toutes les valeurs importantes en cas d'alarme de température telles que : températures minimale, maximale et moyenne pendant la période d'alarme et leur durée

Circulation d'air forcée pour répartition homogène de la température

Contrôle de régulation automatique

Alarme d'ouverture de la porte

Affichage de la température interne en cas de panne de courant

Intérieur exempt de sources d'ignition

Alarme de test de fonction

Dimensions : h x l x p 1 830 x 595 x 625 mm

- Volume net 325 litres

- Réfrigérant « vert » R600A

- 7 plateaux

- DIN 58345

Options :

Tiroirs à médicaments en plastique

Organisateurs de tiroir en plastique

Tiroirs à médicaments Hapoh en acier inoxydable

Enregistrement écrit

Porte à charnière à gauche

ML 370SG

L'illustration utilisée est différente de l'original

www.dometic.nl